## Sitios
Centrales | Dirección
ABRAZO DE MAIPU | 4 PONIENTE 145
AGUSTINAS ESPERANZA | ESPERANZA 56-58-60
ANTONIO VARAS | MANUEL BARROS BORGOÑO 316
ARAUCARIA DE BUIN | CAMINO CAMPO DE GOLF
ARCAYA DE COLINA | CARRETERA G. SAN MARTIN, LOTE NN, LT 2
BATUCO ERRAZURIZ MZ 2 | ERRAZURIZ MZ 29 SITIO 46
BLINDADOS COQUIMBO | COQUIMBO 650 BD.1
BUENAVENTURA | CAUPOLICAN 9940 - LT 119
BUIN BERNARDINO | BERNARDINO BRAVO 375
LAS NACIONES | VILLA EL INCA CAMINO VIEJO RUTA 68
CAL Y CANTO | TEATINOS 950, BODEGA 1
CALERA DE TANGO | CAMINO DEL CARMEN 167 (PARAD. 7 LOTE C )
CAMILO HENRIQUEZ | AV. SAN JOSE DE LA ESTRELLA 2201
CASAS VIEJAS | 27 DE SEPTIEMBRE 4299
CERRO COLORADO | ARTURO PRAT 5601
CHICUREO FUNDO | FUNDO ALGARROBAL S/N
CHILOE | CHILOE 1930
COLINA | RUIZ TAGLE 065 / ESQ CONCEPCION 215-237
CIUDAD DE LOS VALLES | CIUDAD DE LOS VALLES - PUDAHUEL
CIUDAD DEL ESTE | EL ATAJO 4424
CLUB HIPICO | SAN ALFONSO 1307
DEPARTAMENTAL | QUINTA TRANSVERSAL 5620
CONCHALI | TENIENTE PONCE 1757
COPIHUE | CAMINO LONQUEN NORTE SITIO 17 PAR. 7
CURACAVI | O´HIGGINS 2009 (O"HIGGINS 1718 LT 1 A)
EL CORTIJO | TRES CRUCES 5493
EL ARRAYAN | PASTOR FERNANDEZ 16416 (CAMINO DEL CAJON 16416 ST 2 A )
EL CARMEN | NVA. SAN MARTIN 2083
EL SALTO | AV. EINSTEIN 626
EL MONTE | ANIBAL PINTO 25 - 29
EL PEÑON | AV. GABRIELA ORIENTE 2551
ESTADIO NACIONAL | AV. GUILLERMO MANN 1815
ESTACION | CACIQUE COLIN 24
FLORIDA MUNDO | EXEQUIEL FERNANDEZ 5660
FERROCARRIL | PSJE. SAGRADO CORAZON 1470
INDEPENDENCIA | SANTOS DUMONT 984
GABRIELA MISTRAL | AV. CENTRAL 53
HEROES DE MAIPU | G. GONZALEZ VIDELA S/ N
HOSPITAL DIEGO | DIEGO PORTALES 118 (CAMINO PUBLICO HOSPITAL 118)
HUECHURABA | AV. LAS TORRES 1423 (AV LAS TORRES 1417)
HUERTOS FAMILIARES | 2 SUR CON 3 ORIENTE - CAM. POLPAICO
J. J. PEREZ | TENIENTE CRUZ 1194 (PRESIDENTE TRUMAM 8336)
ISLA DE MAIPO | SANTELICES 651
LA CISTERNA | GOYCOLEA 086
LA FLORIDA | FROILAN ROA 5661
LA DEHESA | SHOPPING LOCAL 53. EL RODEO 12850
LA GRANJA | AV. CENTRAL 241
LA PARVA | EMILLE ALLAIS S/N
LA PINCOYA | SALZBURGO 4116
LA PINTANA | BALDOMERO LILLO 1873
LA REINA | SIMON BOLIVAR 8445
LAGUNA | AV. DEL PARQUE 0261
LAGUNA SUR | LAGUNA SUR 7299
LAMPA BAQUEDANO 6 | BAQUEDANO 6
LAS CANTERAS | FERMIN VERGARA, SITIO 17
LAS CONDES MÁLAGA 74 | MÁLAGA 74
LAS PALMAS | CAM. LONQUEN CON CAM. LOS PERROS, PDERO 37
LAS PIRCAS | AV. QUILIN (FRENTE AL N°10360)
LAS REJAS | AV. BDO. O'HIGGINS 4532
LAS VERTIENTES | LOS ACACIOS 2900
LIRAY | CAMINO LIRAY, PARCELA 11 (LA COPA PC 11 LT C)
LO ARCAYA | CARRETERA G. SAN MARTIN, LOTE NN, LT 2
LO ARCAYA DE PIRQUE SITIO 12, PARCELACION LAS CASAS DE LO ARCAYA | SITIO 12, PARCELACION LAS CASAS DE LO ARCAYA
LO BLANCO | SAN JUAN DE DIOS 13747
LO CAÑAS | WALKER MARTINEZ 1696 (WALKER MARTINEZ 1696)
LO ERRAZURIZ | PSJE. REQUINOA 502
LO ESPEJO | AV. FERROCARRIL 7327
LO HERMIDA | QUEBRADA DE SUCA 1220
LO PINTO | CACIQUE COLIN 409
LO PLAZA | RODRIGO DE ARAYA 4471
LONQUEN | CAMINO LONQUEN NORTE PARCELA 14
LORETO | CAMINO LONQUEN PARADERO 22
LOS AROMOS | PJE. RÍO GRANDE ESQ. CABO LEONES
LOS BENEDICTINOS | REPÚBLICA DE HONDURAS 12298
LOS HEROES | G. GONZALEZ VIDELA S/ N
LOS PARQUES DE MAIPU | LAGO BOLSENA 18600 - CIUDAD SATÉLITE
LOS SILOS | LUIS MATTE 750
MACUL | AV. SAN LUIS DE MACUL 6260 - 6264
MAESTRANZA | ISLA DE PASCUA 129
MAGISTER | J. JOSE RIVERA 416 - 422
MAIPO LOS NOGALES 026 | LOS NOGALES 026
MALLOCO BALMACEDA 689 | BALMACEDA 689
MANUEL MONTT | AV. MANUEL MONTT 1404
MELIPILLA | MERCED 606
NUEVA PUDAHUEL AEROPUERTO | AEROPUERTO
PADRE HURTADO | CAMINO A MELIPILLA 2138
PAINE | BAQUEDANO 740 (BAQUEDANO 740)
PAJARITOS | AV. PAJARITOS 4422
PANAMERICANA SUR | CENTENARIO 03096
PARQUE ALMAGRO EYZAGUIRRE 1140 | EYZAGUIRRE 1140
ÑUÑOA CLORINDA WILLSHAW 563 | CLORINDA WILLSHAW 563
PEDRO FONTOVA AV. PEDRO FONTOVA 7381 | AV. PEDRO FONTOVA 7381
PEDRO DE VALDIVIA NORMANDIA 1945 | NORMANDIA 1945
POLPAICO | CAMINO ESTACION POLPAICO
PORTEZUELO NORTE | PANAMERICANA NORTE 18900
PORTEZUELO SUR | PAN. NORTE ALT. 15550 (AV. J. DE LA FUENTE S/N)
PEÑAFLOR | 21 DE MAYO 3662 - 3682
PROVIDENCIA | AV. HOLANDA 326
PUENTE ALTO | ERNESTO ALVEAR 26
QUILICURA | AV. AMERICO VESPUCIO 0800/ 0830
RENCA | BALMACEDA 3960
RINCONADA DEL SALTO | AV. DEL VALLE 944 ( L 323)(AV. N°2 LOTE 24)
RIO MAIPO | EYZAGUIRRE 3790
QUILICURA RAMON ROSALES | RAMON ROSALES 980
SALESIANOS | RIVADENEIRA 4149
SAN CARLOS | LA BALANZA 890 - 1019
SAN BERNARDO | URMENETA 417
SAN JOSE DE MAIPO | UNO SUR 198 (1 SUR 080)
SAN RAMON | SANTA ROSA 10125 (STA ROSA ESQ ESPERANZA)
SANTA ANA | CAMINO EL OLIVETO S/N
SANTA INES | NUESTRA SEÑORA DEL PERDÓN 1870
SAN FRANCISCO DE LAS CONDES | AV. CAMINO DE ASIS 111
SANTA ISABEL | MAIMONIDES 551
SANTA MARIA DE PIRQUE | AV. ALCALDE HERNAN PRIETO S/N
SANTA RITA DE PIRQUE | LAGO PANGUIPILLI 3641
SANTA LUCIA | MAC-IVER 254
SANTA ROSA DE LAMPA | CAMINO SANTA ROSA S/N (STA SARA PC 4 A Z)
TALAGANTE | ESMERALDA 940
SANTA ROSA | TENIENTE BERMAN 544 (SEBASTOPOL 553)
TIL TIL | LABARCA S/N
TEMPLO VOTIVO | SAN MARTIN 2276
TRINIDAD | SANTA RAQUEL 9990
YUNGAY | MAPOCHO 5051 - 5067
LA FERIA | CLOTARIO BLEST 2640
UNION AMERICANA | UNION LATINO AMERICANA 102
MAIPÚ | PEDRO AGUIRRE CERDA 8159
VITACURA | WALTER SCOTT 1577
ANDRES BELLO | ANDRES BELLO 2687
ANDRES BELLO II | ANDRES BELLO 2777 EDIFICIO DE LA INDUSTRIA
ARMARIO | EL ESTERO AV. HACIENDA MACUL
CAMINO DEL SOLAR | CAMINO DEL SOLAR FTE 13647 (VALLE NORTE-CHICUREO)
CARMEN BAJO | CARMEN BAJO CAMINO LA VILUMA KM 6
CERRILLOS DE CURACAVI | CAMINO INTERIOR S/N
CERRO EL PLOMO | AV. PRESIDENTE RIESCO 5333
CHACRAS DE MARIN | LAS VELGAS 12 - MELIPILLA
DOÑA ISABEL | RUTA 68 - LOMAS DE LO AGUIRRE
EDIFICIO BANMEDICA | APOQUINDO 3600 SUBTERRÁNEO
EDIFICIO CONSORCIO | EL BOSQUE 130
EDIFICIO EUROPA | GUARDIA VIEJA 241
EL BOSQUE II | EL BOSQUE NORTE 0177
EL TROVADOR | EL TROVADOR 4280
HENDAYA | NAPOLEÓN 3565 ESQ HENDAYA SUBTERRÁNEO -2
KENNEDY | AV. KENNEDY 5454
LARAPINTA ORIENTE | AV. LOS HALCONES 2010 SITIO 3-B2
LAS BRISAS DE CHICUREO | LOTEO AGRICOLA LAS BRISAS DE CHICUREO
LAS CONDES | EL BOSQUE NORTE 0440 - HELVECIA 223
ALTO DE MACUL | AV. STA. SOFIA ESQ. CAMINO DE LA VOCACION
BLINDADOS | COQUIMBO 650 BD.1
EL CRUCERAL | AV. SUBERCASEAUX 4000
JARDIN DE LA VIÑA | AV. ROJAS MAGALLANES S/N
LA HACIENDA | AV. LA HACIENDA 2382 LOTE 3
LAS ARAUCARIAS | CAMINO CAMPO DE GOLF
LOMAS DE EYZAGUIRRE | PASAJE TORQUEMADA PARQUE CENTRAL BRISAS
PARQUE ALMAGRO | EYZAGUIRRE 1140
PIRQUE MUNICIPALIDAD DE PIRQUE | MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
VALDIVIA DE PAINE | AV. CHILE 1078
SAN LUIS | VOLCAN LLAIMA 451 - 461 L.B
TAJAMAR | AV. TAJAMAR 481
ZURICH | VITACURA 2771, 1° SUBTERRANEO
DATA CENTER SAN MARTIN | SAN MARTIN 48 SANTIAGO CENTRO
DATA CENTER APOQUINDO | PEHUEN 7071 LAS CONDES
DATA CENTER SSGG SAN MARTIN 50 | SAN MARTIN 50 SANTIAGO CENTRO
CIRION TP HUECHURABA | TP SAN MARTA DE HUECHURABA
CIRION SHELTER LEYDA | CIRION LEYDA
CIRION CS VALPARAISO | CIRION CS VALPARAISO
MSO ROSAS | ROSAS 2451, Santiago Centro
MSO QUILICURA | AV CAÑAVERAL 34, QUILICURA
RSO CONCEPCION | ANIBAL PINTO 105, CONCEPCION
RSO ANTOFAGASTA | FELIX GARCIA 581, ANTOFAGASTA
RSO PUERTO MONTT | AV LO CELIS S/N PUERTO MONTT
RSO PUNTA ARENAS | AV PDTE EDUARDO FREI MONTALVA 5, PUNTA ARENAS

## Hoja de Cálculo - Costos insumo (hidden)
Valor UF
Suma Valores
0
N° Item | Equipamiento | Ítem | Proveedor | Cod.Prov | Producto | Unidad | Cantidad | Valor Unit | Total
1 | Herramienta | Herramienta | FO | 2507170 | PIE DE METRO PLASTICO DE 0-150 MM | U |  | 279 | 0
2 | Herramienta | Herramienta | FO | 3053040 | Juego de destornillador TORX M/ROJO, 7 piezas (20897198), marca FELO. | U |  | 21001 | 0
3 | Herramienta | Herramienta | FO | 3053100 | Juegos de destornilladores 5P/2C aislados 1.000V, 7 piezas (613967397), marca FELO. | U |  | 15077 | 0
4 | Herramienta | Herramienta | FO | 4545560 | Juego de Brocas Acero Rápido, de 29 piezas /1/16” - 1/2”), marca JK | U |  | 51391 | 0
5 | Herramienta | Herramienta | FO | 4571340 | Broca SDS-PLUS 13.0x100/160mm (13107), marca JORAN. | U |  | 1668 | 0
6 | Herramienta | Herramienta | FO | 4581265 | Broca SDS-PLUS 8.0x100/160mm (13094), marca JORAN. | U |  | 1260 | 0
7 | Herramienta | Herramienta | FO | 4581295 | Broca SDS-PLUS 10x100/160mm (13098), marca JORAN. | U |  | 1356 | 0
8 | Herramienta | Herramienta | FO | 4581315 | Broca SDS-PLUS 12x100/160mm (13103), marca JORAN. | U |  | 1356 | 0
9 | Herramienta | Herramienta | FO | 4581385 | Broca SDS-PLUS 16.0x150/210mm (13116), marca JORAN. | U |  | 2378 | 0
10 | Herramienta | Herramienta | FO | 4671430 | Llave francesa de 8” cromada aislada, (A701-8C), marca TULMEX-K. | U |  | 12836 | 0
11 | Herramienta | Herramienta | FO | 4671435 | Llave francesa de 10” cromada aislada, (A701-10C), marca TULMEX-K. | U |  | 18760 | 0
12 | Herramienta | Herramienta | FO | 6141001 | Huincha 8.0 metros x 1”, metal (33-426), marca STANLEY. | U |  | 9141 | 0
13 | Herramienta | Herramienta | FO | 6141568 | Escuadra scantillon 8” brasil (46-830), marca STANLEY. | U |  | 1950 | 0
14 | Herramienta | Herramienta | FO | 6141770 | Martillo mecánico de 1.1/2 LBS (54-192), marca STANLEY. | U |  | 4061 | 0
15 | Herramienta | Herramienta | FO | 6142185 | Arco Sierra 12” ajustable M/Cerrado (15-555), marca STANLEY. | U |  | 6030 | 0
16 | Herramienta | Herramienta | FO | 6146550 | Juego 3 alicates VDE 1.000 V, eléctricos (84-011), marca STANLEY. | U |  | 29093 | 0
17 | Herramienta | Herramienta | FO | 6391385 | Juego llaves pta. Corona 6-24mm 16 piezas (5161), marca FORCE. | U |  | 20290 | 0
18 | Herramienta | Herramienta | FO | 6393702 | Juego de dados de 1/4” 4-14mm (2203-5), marca FORCE. | U |  | 13798 | 0
19 | Herramienta | Herramienta | FO | 6393716 | Juego de dados de 3/4” 6-22mm (3251-5), marca FORCE. | U |  | 23963 | 0
20 | Herramienta | Herramienta | FO | 6621030 | Caimán boca curva de 10” cortante N°10WR (0502L3), marca VICE-GRIP. | U |  | 8890 | 0
21 | Herramienta | Herramienta | FO | 8761055 | Taladro de 1/2” 680W, percutor (HP1640K), marca MAKITA. | U |  | 53284 | 0
22 | Herramienta | Herramienta | FO | 8762910 | Pistola aire caliente 1.600 W (HG5012K), marca MAKITA. | U |  | 57800 | 0
23 | Herramienta | Herramienta | FO | 8763050 | Martillo rotativo 24mm SDS PLUS (HR2460), marca MAKITA. | U |  | 109028 | 0
24 | Herramienta | Herramienta | FO | 5221080 | LLAVE TORQUE 1/4 RANGO 40-180 LB/PULG 4-20 NM, PESO 0.4 KG, LARGO 220 MM. | U |  | 75783 | 0
25 | Herramienta | Herramienta | FO | 5901145 | JGO. DE SIERRAS COPA INDUSTRIAL (KS291) - STARRETT | U |  | 54074 | 0
26 | Herramienta | Herramienta | Rhona | 684009 | Cortacable TCR325 | U |  | 43344 | 0
27 | Herramienta | Herramienta | Rhona | 685400 | Juego Punzonador CC-60 | U |  | 59401 | 0
28 | Herramienta | Herramienta | Rhona | 684812 | TENAZA PRENSA 16 A 120MM2 | U |  | 23752 | 0
29 | Herramienta | Herramienta | Rhona | 684808 | Tenaza Prenza HD-16L | U |  | 12978 | 0
30 | Herramienta | Herramienta | Rhona | 200153 | Escalera Fibra 686-06, 136Kg, 1,83M | U |  | 65744 | 0
31 | Herramienta | Herramienta | Rhona | 200152 | Escalera Fibra 686-05, 136Kg, 1,52M | U |  | 58161 | 0
32 | Herramienta | Herramienta | Abasind |  | Caja de Herramientas 28" | U |  | 34965 | 0
33 | Costos Directos ICETEL | Viático | Icetel | N/A | Viático Individual- Santiago - Jornada | Jornada |  | 5000 | 0
34 | Costos Directos ICETEL | Viático | Icetel | N/A | Viático Individual-Zona (Regiones III, IV, V, VI, VII, VIII,IX,X,XIV) - Jefe Proyecto | Jornada |  | 48000 | 0
35 | Costos Directos ICETEL | Viático | Icetel | N/A | Viático Individual-Zona (Regiones III, IV, V, VI, VII, VIII,IX,X,XIV) - Ingeniero | Jornada |  | 42000 | 0
36 | Costos Directos ICETEL | Viático | Icetel | N/A | Viático Individual-Zona (Regiones III, IV, V, VI, VII, VIII,IX,X,XIV) - Técnico | Jornada |  | 36000 | 0
37 | Costos Directos ICETEL | Viático | Icetel | N/A | Viático Individual-Zona (Regiones XV, I, II, XI, XII) - Jefe Proyecto | Jornada |  | 60000 | 0
38 | Costos Directos ICETEL | Viático | Icetel | N/A | Viático Individual-Zona (Regiones XV, I, II, XI, XII) - Ingeniero | Jornada |  | 48000 | 0
39 | Costos Directos ICETEL | Viático | Icetel | N/A | Viático Individual-Zona (Regiones XV, I, II, XI, XII) - Técnico | Jornada |  | 43200 | 0
40 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | M.O Diurna Técnico | Jornada Diurna |  | 45000 | 0
41 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel |  | Team M.O Diurna Técnicos (2 Personas) | 2 Personas / Dia |  | 90000 | 0
42 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | M.O Diurna Supervisor | Jornada Diurna |  | 107866 | 0
43 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel |  | Team M.O Diurna Supervisores (2 Personas) | 2 Personas / Dia |  | 215732 | 0
44 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | M. O. Nocturna Técnico | Jornada Nocturna |  | 67500 | 0
45 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel |  | Team M.O Nocturna Técnicos (2 Personas) | 2 Personas / Noche |  | 135000 | 0
46 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | M. O. Nocturna Supervisor | Jornada Nocturna |  | 161799 | 0
47 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel |  | Team M.O Nocturna Supervisores (2 Personas) | 2 Personas / Noche |  | 323598 | 0
48 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | Flete. 2000Kg 200Km | Serv |  | 1000000 | 0
49 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | Supervisión | Serv |  | 100000 | 0
50 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | Armado Bancos GNB - M.O Nocturna | Serv |  | 67500 | 0
51 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | Pruebas de Descarga Bancos GNB - M.O Nocturna | Serv |  | 67500 | 0
52 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | Prevencionista | Día |  | 90000 | 0
53 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | Jefe de Proyecto | Día |  | 56666.6667 | 0
54 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | Traslado Santiago - Arica | Serv |  | 199398 | 0
55 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | Traslado Santiago - Antofagasta | Serv |  | 282000 | 0
56 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | Traslado Santiago - Puerto Montt | Serv |  | 240000 | 0
57 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | Traslado Santiago - Concepción | Serv |  | 215000 | 0
58 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | Arriendo de vehículo | DiA |  | 60000 | 0
59 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | Desgaste Herramientas | U |  | 2704 | 0
60 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | Combustible Traslado Santiago Ciudad destino | Km/Lts |  | 5416.6667 | 0
61 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | Peaje y/o Tags | Día |  | 5600 | 0
62 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | Combustible Zona | Km/Lts |  | 5416.6667 | 0
63 | Costos Directos ICETEL | Servicio | Icetel | N/A | Estacionamiento | Día |  | 10000 | 0
64 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | batería provisoria (12 Vdc hasta 400 AH), cerro | GL |  | 630000 | 0
65 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | batería provisoria (12 Vdc hasta 400 AH), ciudad | GL |  | 490000 | 0
66 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Prueba descarga (método, carga existente en sitio) | GL |  | 690000 | 0
67 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | 4 Baterías de 12V (90-200Ah) - En Rectificador | GL |  | 427000 | 0
68 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | 8 Baterías de 12V (90-200Ah)- En Rectificador | GL |  | 690000 | 0
69 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Banco Baterías Estacionarias 2V 600Ah | GL |  | 950000 | 0
70 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Banco Baterías Estacionarias 2V 1600Ah | GL |  | 1950000 | 0
71 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Rack 19" indoor configuración -48 Vcc / 24 Vcc | C/U |  | 850000 | 0
72 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Rack para 16 baterías (icluye ferreterías y anclaje) | C/U |  | 360800 | 0
73 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Gabinete 19" outdoor configuración 24 Vcc / 48vcc | C/U |  | 1350000 | 0
74 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Gabinete outdoor especial 16 Baterias | C/U |  | 1350000 | 0
75 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Servicio | Teknica |  | Retiro de Equipamiento (Banco Baterías 600Ah) | GL |  | 436000 | 0
76 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Servicio | Teknica |  | Retiro de Equipamiento (Banco Baterías 1600Ah) | GL |  | 1100000 | 0
77 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Servicio | Teknica |  | Retiro de Equipamiento (Banco Baterías 2000 -3000Ah) | GL |  | 1950000 | 0
78 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Servicio | Teknica |  | Pruebas de Capacidad en BB 600Ah - 1600AH | GL |  | 650000 | 0
79 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Servicio | Teknica |  | Pruebas de Capacidad en BB 55Ah - 200AH | GL |  | 350000 | 0
80 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Batería 12V90Ah Borne Frontal | C/U |  | 116158.3286 | 0
81 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Batería 12V155Ah borne Frontal | C/U |  | 189373.9286 | 0
82 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Batería 12V170Ah Borne Frontal | C/U |  | 217005 | 0
83 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Batería 2V1200Ah 100LF25 | C/U |  | 632425.8036 | 0
84 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Batería 2V800Ah 100LF17 | C/U |  | 460300 | 0
85 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Batería 48V 77Ah SAFT EVOLION ION LITIO | C/U |  | 2924850 | 0
86 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Banco de Baterias Absolyte 100G33 de 48 V. 1600 Ah o equivalente | C/U |  | 19305393.2308 | 0
87 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Batería 12V190Ah Borne Frontal | C/U |  | 192069.6429 | 0
88 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Batería 12V200Ah Borne Frontal | C/U |  | 228866.1429 | 0
89 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Batería 12V9Ah Borne Normal | C/U |  | 9018.4615 | 0
90 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Batería 12V26Ah Borne Normal | C/U |  | 51380.3143 | 0
91 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Batería 12V33Ah Borne Normal | C/U |  | 52369.4214 | 0
92 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Batería 12V55Ah Borne Normal | C/U |  | 68134.1786 | 0
93 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Batería 12V100Ah Borne Normal | C/U |  | 116158.3286 | 0
94 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Batería 12V150Ah Borne Normal | C/U |  | 189373.9286 | 0
95 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Batería 2V1600Ah 100LF33 | C/U |  | 17926436.5714 | 0
96 | Baterías Para -48 VDC Planta Rectificadora | Suministro | Teknica |  | Batería 2V1000Ah 100LF21 | C/U |  | 15178219.2857 | 0
97 | Baterías UPS | Suministro | Teknica |  | Batería nueva o adicional Solo instalación | GL |  | 209000 | 0
98 | Baterías UPS | Suministro | Teknica |  | Batería provisoria | GL |  | 178600 | 0
99 | Baterías UPS | Servicio | Teknica |  | Mediciones paramétricas relevantes (voltaje, temperatura, sin conductancia, etc.) | GL |  | 195000 | 0
100 | Baterías UPS | Suministro | Teknica |  | 8-19 Baterías 12V (9-55Ah) o capacidad superior- En UPS | GL |  | 650000 | 0
101 | Baterías UPS | Suministro | Teknica |  | 20-40 Baterías 12V (9-55Ah) o capacidad superior- En UPS | GL |  | 960000 | 0
102 | Baterías UPS | Suministro | Teknica |  | 20-40 Baterías 12V (100-150Ah) o capacidad superior- En UPS | GL |  | 1650000 | 0
103 | Baterías UPS | Servicio | Teknica |  | Retiro de Equipamiento (UPS. 20 Baterías) | GL |  | 750000 | 0
104 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Servicio | Aconditermic |  | Medición de aislación y barniz de bobinado motor | C/U |  | 80620 | 0
105 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Correa modelo M15162 para Equipo Stulz CSU 852 A | C/U |  | 29990 | 0
106 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Cilindro modelo M24380 para Equipo Stulz CSU 852 A | C/U |  | 313200 | 0
107 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M53637-I para Equipo Stulz CSU 852 A | C/U |  | 11770 | 0
108 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M55211-I para Equipo Stulz CSU 852 A | C/U |  | 11770 | 0
109 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M55214-I para Equipo Stulz CSU 852 A | C/U |  | 11480 | 0
110 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M55220-I para Equipo Stulz CSU 852 A | C/U |  | 11480 | 0
111 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Correa modelo M30570 para Equipo Stulz CCU 171 A | C/U |  | 19840 | 0
112 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Cilindro modelo M35775 para Equipo Stulz CCU 171 A | C/U |  | 183680 | 0
113 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M11733 para Equipo Stulz CCU 171 A | C/U |  | 9630 | 0
114 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Correa modelo M15162 para Equipo Stulz CSU 1052 A | C/U |  | 29990 | 0
115 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Cilindro modelo M24380 para Equipo Stulz CSU 1052 A | C/U |  | 313200 | 0
116 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M53637-I para Equipo Stulz CSU 1052 A | C/U |  | 11770 | 0
117 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M55211-I para Equipo Stulz CSU 1052 A | C/U |  | 11770 | 0
118 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M55214-I para Equipo Stulz CSU 1052 A | C/U |  | 11480 | 0
119 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Correa modelo M04944 para Equipo Stulz CSU 542 A | C/U |  | 29990 | 0
120 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Cilindro modelo M24188 para Equipo Stulz CSU 542 A | C/U |  | 168840 | 0
121 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M53637-I para Equipo Stulz CSU 542 A | C/U |  | 11770 | 0
122 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M55211-I para Equipo Stulz CSU 542 A | C/U |  | 11770 | 0
123 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M55224-I para Equipo Stulz CSU 542 A | C/U |  | 11480 | 0
124 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Correa modelo M30570 para Equipo Stulz CCU 201 A | C/U |  | 19840 | 0
125 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Cilindro modelo M24186 para Equipo Stulz CCU 201 A | C/U |  | 247260 | 0
126 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M11733 para Equipo Stulz CCU 201 A | C/U |  | 9630 | 0
127 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Correa modelo M29151 para Equipo Stulz CSD 852 A | C/U |  | 46690 | 0
128 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Cilindro modelo M46688 para Equipo Stulz CSD 852 A | C/U |  | 259040 | 0
129 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M53630-I para Equipo Stulz CSD 852 A | C/U |  | 18370 | 0
130 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M56832-I para Equipo Stulz CSD 852 A | C/U |  | 11480 | 0
131 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Cilindro modelo M35771 para Equipo Stulz CCU 121 A | C/U |  | 171900 | 0
132 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M15703 para Equipo Stulz CCU 121 A | C/U |  | 5570 | 0
133 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Correa modelo M04551 para Equipo Stulz CSD 351 A | C/U |  | 27555 | 0
134 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Cilindro modelo M24188 para Equipo Stulz CSD 351 A | C/U |  | 168840 | 0
135 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M53630-I para Equipo Stulz CSD 351 A | C/U |  | 18370 | 0
136 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M55215-I para Equipo Stulz CSD 351 A | C/U |  | 11480 | 0
137 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Correa modelo M30581 para Equipo Stulz CSD 301 A | C/U |  | 23960 | 0
138 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Cilindro modelo M24188 para Equipo Stulz CSD 301 A | C/U |  | 168840 | 0
139 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M53630-I para Equipo Stulz CSD 301 A | C/U |  | 18370 | 0
140 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M55215-I para Equipo Stulz CSD 301 A | C/U |  | 11480 | 0
141 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Correa modelo BX40 Para equipo Liebert | C/U |  | 15380 | 0
142 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo MLIEBERT-I Para equipo Liebert | C/U |  | 16640 | 0
143 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Cilindro modelo M26596 para Equipo Stulz ASU 261 A | C/U |  | 243840 | 0
144 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M66516-I para Equipo Stulz ASU 261 A | C/U |  | 9180 | 0
145 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Cilindro modelo M26596 para Equipo Stulz CPU 451 A | C/U |  | 243840 | 0
146 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M66892-I para Equipo Stulz CPU 451 A | C/U |  | 7170 | 0
147 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M66894-I para Equipo Stulz CPU 451 A | C/U |  | 7170 | 0
148 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M66896-I para Equipo Stulz CPU 451 A | C/U |  | 7170 | 0
149 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Cilindro modelo M26598 para Equipo Stulz CPU 1062 A | C/U |  | 290680 | 0
150 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M66891-I para Equipo Stulz CPU 1062 A | C/U |  | 6600 | 0
151 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M66892-I para Equipo Stulz CPU 1062 A | C/U |  | 7170 | 0
152 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M66893-I para Equipo Stulz CPU 1062 A | C/U |  | 6890 | 0
153 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M66896-I para Equipo Stulz CPU 1062 A | C/U |  | 7170 | 0
154 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Cilindro modelo M26598 para Equipo Stulz CPD 862 A | C/U |  | 290680 | 0
155 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M61400-I para Equipo Stulz CPD 862 A | C/U |  | 10620 | 0
156 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M61401-I para Equipo Stulz CPD 862 A | C/U |  | 9180 | 0
157 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Correa modelo M30574 para Equipo Stulz MRD 522 G | C/U |  | 21730 | 0
158 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Cilindro modelo M35770 para Equipo Stulz MRD 522 G | C/U |  | 242550 | 0
159 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | Instaplan |  | Suministro de Filtro modelo M12710-I para Equipo Stulz MRD 522 G | C/U |  | 18370 | 0
160 | Equipos de Precisión Tipo Split (Enfriados por gas) | Suministro | CS Energy |  | suministro presostato de alta o baja | C/U |  | 213730 | 0
161 | Equipos Tipo Mochila | Suministro | Aconditermic |  | Suministro atril metálico para instalación equipo | C/U |  | 201840 | 0
162 | Equipos Tipo Split | Suministro | Aconditermic |  | Suministro soporte metálico para instalación equipo | C/U |  | 121220 | 0
163 | Equipos Tipo Split | Suministro | Aconditermic |  | Termostato Basico Damper | C/U |  | 47560 | 0
164 | Equipos Tipo Split | Suministro | Aconditermic |  | Bomba De Condensado Sauermann | C/U |  | 95410 | 0
165 | Equipos Tipo Split | Suministro | Aconditermic |  | Bomba De Condensado Diversitech | C/U |  | 50170 | 0
166 | Equipos Tipo Split | Suministro | Aconditermic |  | Presostato Baja Presion | C/U |  | 10098.8996 | 0
167 | Equipos Tipo Split | Suministro | Aconditermic |  | Aceite 3Gs / 4 Litros | LTS |  | 29000 | 0
168 | Equipos Tipo Split | Suministro | CS Energy |  | Suministro de Equipo de Aire Acondicionado R22 9000 btu (split)/ Bomba de Condensado / 5 mt cañerias | C/U |  | 271181.422 | 0
169 | Equipos Tipo Split | Suministro | CS Energy |  | Suministro de Equipo de Aire Acondicionado R22 12000 btu (split)/ Bomba de Condensado / 5 mt cañerias | C/U |  | 323222.4942 | 0
170 | Equipos Tipo Split | Suministro | CS Energy |  | Suministro Equipo de Aire Acondicionado R22 18000 btu (split)/ Bomba de Condensado / 5 mt cañerias | C/U |  | 390349.8796 | 0
171 | Equipos Tipo Split | Suministro | CS Energy |  | Suministro Equipo de Aire Acondicionado R22 24000 btu split muro / Bomba de Condensado / 5 mt cañerias | C/U |  | 510349.3324 | 0
172 | Equipos Tipo Split | Suministro | CS Energy |  | Suministro Equipo de Aire Acondicionado R410 36000 Btu Cassette/ Bomba de Condensado / 5 mt cañerias | C/U |  | 1175266.6507 | 0
173 | Equipos Tipo Split | Suministro | CS Energy |  | Suministro de Equipo de Aire Acondicionado R410 48000 btu Cassette/ Bomba de Condensado / 5 mt cañerias | C/U |  | 1365930.9892 | 0
174 | Equipos Tipo Split | Suministro | CS Energy |  | Suministro de Equipos de Aire Acondicionado R410 24000 btu Cassette/ Bomba de Condensado / 5 mt cañerias | C/U |  | 819886.3749 | 0
175 | Equipos Tipo Split | Suministro | Aconditermic |  | Suministro de Liquido refrigerante R410 | KL |  | 60320 | 0
176 | Equipos Tipo Split | Suministro | Aconditermic |  | Suministro de Liquido refrigerante R22 | KL |  | 57420 | 0
177 | Equipos Tipo Split | Suministro | Aconditermic |  | Suministro Equipos AA de tipo SPLIT 9000 BTU | C/U |  | 207060 | 0
178 | Equipos Tipo Split | Suministro | Aconditermic |  | Suministro Equipos AA de tipoSPLIT 12000 BTU | C/U |  | 217210 | 0
179 | Equipos Tipo Split | Suministro | Aconditermic |  | Suministro Equipos AA de tipoSPLIT 24000 BTU | C/U |  | 441380 | 0
180 | Equipos Tipo Split | Suministro | Aconditermic |  | Suministro Equipos AA de tipoSPLIT 36000 BTU | C/U |  | 582900 | 0
181 | Equipos Tipo Split | Suministro | Aconditermic |  | Suministro Equipos AA de tipoSPLIT 48000 BTU | C/U |  | 883920 | 0
182 | Equipos Tipo Split | Suministro | Aconditermic |  | Suministro Equipos AA de tipoSPLIT 60000 BTU | C/U |  | 1027470 | 0
183 | Equipos Tipo Ventana | Suministro | Aconditermic |  | Suministro soporte metálico para instalación equipo | C/U |  | 121220 | 0
184 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Alambrado y canalizaciones para circuito de control nivel remoto | MT |  | 12000 | 0
185 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Diseño Suministro Radier Grupo Electrogeno Y Estructur | GL |  | 110000 | 0
186 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Diseño Suministro Estructura Metálica Para Paneles Y Te | GL |  | 180000 | 0
187 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Suministro De Techo Para Grupo Electrógeno. | GL |  | 50000 | 0
188 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Suministro De Paneles Alrededor Del Grupo Electrógeno. | GL |  | 130000 | 0
189 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Suministro Y Contrucción Zanja Para Canalización Subterranea De Duc | GL |  | 25000 | 0
190 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Suministro De Cámara Tipo B De 600X600X800 [Mm] De Alba | GL |  | 350000 | 0
191 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Suministro Estanque Soterrado De Petróleo De 600 [L], Certificado | GL |  | 950000 | 0
192 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Suministro Estanque Soterrado De Petróleo De 1.000 [L], Certificado | GL |  | 1300000 | 0
193 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Suministro Estanque Soterrado De Petróleo De 2.000 [L], Certificado | GL |  | 2100000 | 0
194 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Suministro Estanque Sub Base De Petróleo De 600 [L], Certificado | GL |  | 1650000 | 0
195 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Suministro Estanque Sub Base De Petróleo De 1.000 [L], Certificado | GL |  | 2250000 | 0
196 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Suministro Estanque Sub Base De Petróleo De 2.000 [L], Certificado | GL |  | 2650000 | 0
197 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Suministro Estanque Sub Base De Petróleo De 3.000 [L], Certificado | GL |  | 3450000 | 0
198 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Suministro Estanque Sub Base De Petróleo De 4.000 [L], Certificado | GL |  | 3850000 | 0
199 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Suministro petril antiderrame para estanque Sub Base .600 (L) | GL |  | 450000 | 0
200 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Suministro petril antiderrame para estanque Sub Base a piso.1000 (L) | GL |  | 850000 | 0
201 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Suministro petril antiderrame para estanque Sub Base a piso.2000 (L) | GL |  | 1150000 | 0
202 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Suministro petril antiderrame para estanque Sub Base a piso.3000 (L) | GL |  | 1650000 | 0
203 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Suministro petril antiderrame para estanque Sub Base a piso.4000 (L) | GL |  | 1850000 | 0
204 | Estanques Diarios y de Reserva GG | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Suministro Soporte Para Tta | GL |  | 450000 | 0
205 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Prueba de carga con banco artificial | GL |  | 300000 | 0
206 | Grupo Electrógeno y TTA | Suministro | Enerfrost |  | Suministro de CTI 63 Amp | C/U |  | 200000 | 0
207 | Grupo Electrógeno y TTA | Suministro | Enerfrost |  | Suministro de CTI 100 Amp | C/U |  | 350000 | 0
208 | Grupo Electrógeno y TTA | Suministro | Enerfrost |  | Suministro de CTI 400 Amp | C/U |  | 400000 | 0
209 | Grupo Electrógeno y TTA | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Suministro de TTA 1000 Amp | C/U |  | 2400000 | 0
210 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 3 KVA Monofásico | DIA |  | 20000 | 0
211 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 3 KVA Monofásico | SEMANA |  | 100000 | 0
212 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 7 KVA Monofásico | DIA |  | 20000 | 0
213 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 7 KVA Monofásico | SEMANA |  | 100000 | 0
214 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 10 KVA Monofásico | DIA |  | 20000 | 0
215 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 10 KVA Monofásico | SEMANA |  | 100000 | 0
216 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 15 KVA Monofásico | DIA |  | 25000 | 0
217 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 15 KVA Monofásico | SEMANA |  | 125000 | 0
218 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 20 KVA Trifásico | DIA |  | 57000 | 0
219 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 20 KVA Trifásico | SEMANA |  | 285000 | 0
220 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 40 KVA Trifásico | DIA |  | 70000 | 0
221 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 40 KVA Trifásico | SEMANA |  | 350000 | 0
222 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 60 KVA Trifásico | DIA |  | 112000 | 0
223 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 60 KVA Trifásico | SEMANA |  | 560000 | 0
224 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 200 KVA Trifásico | DIA |  | 175000 | 0
225 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 200 KVA Trifásico | SEMANA |  | 875000 | 0
226 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 300 KVA Trifásico | DIA |  | 237000 | 0
227 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 300 KVA Trifásico | SEMANA |  | 1185000 | 0
228 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 500 KVA Trifásico | DIA |  | 325000 | 0
229 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Enerfrost |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 500 KVA Trifásico | SEMANA |  | 1625000 | 0
230 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 7 KVA Monofásico - Sin TTA | DIA |  | 18000 | 0
231 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 7 KVA Monofásico - Sin TTA | DIA |  | 18000 | 0
232 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 10 KVA Monofásico - Sin TTA | DIA |  | 24000 | 0
233 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 10 KVA Monofásico - Sin TTA | DIA |  | 24000 | 0
234 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 15 KVA Monofásico - Sin TTA | DIA |  | 35000 | 0
235 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 15 KVA Monofásico - Sin TTA | DIA |  | 35000 | 0
236 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 20 KVA Trifásico - Sin TTA | DIA |  | 35000 | 0
237 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 20 KVA Trifásico - Sin TTA | DIA |  | 35000 | 0
238 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 40 KVA Trifásico - Sin TTA | DIA |  | 45000 | 0
239 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 40 KVA Trifásico - Sin TTA | DIA |  | 45000 | 0
240 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 60 KVA Trifásico - Sin TTA | DIA |  | 55000 | 0
241 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 60 KVA Trifásico - Sin TTA | DIA |  | 55000 | 0
242 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 200 KVA Trifásico - Sin TTA | DIA |  | 65000 | 0
243 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 200 KVA Trifásico - Sin TTA | DIA |  | 65000 | 0
244 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 300 KVA Trifásico - Sin TTA | DIA |  | 75000 | 0
245 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 300 KVA Trifásico - Sin TTA | DIA |  | 75000 | 0
246 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 500 KVA Trifásico - Sin TTA | DIA |  | 95000 | 0
247 | Grupo Electrógeno y TTA | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Arriendo por día de Grupo electrogeno de 500 KVA Trifásico - Sin TTA | DIA |  | 95000 | 0
248 | Grupo Generador | Suministro | Enerfrost |  | Batería de 200 Amperes. | C/U |  | 200000 | 0
249 | Grupo Generador | Suministro | Enerfrost |  | Batería de 120 Amperes. | C/U |  | 150000 | 0
250 | Grupo Generador | Suministro | Enerfrost |  | Batería de 100 Amperes | C/U |  | 120000 | 0
251 | Grupo Generador | Suministro | Enerfrost |  | Batería de 60 Amperes. | C/U |  | 80000 | 0
252 | Grupo Generador | Suministro | Enerfrost |  | Batería de 35 Amperes | C/U |  | 50000 | 0
253 | Grupo Generador | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Calefactor de 1000 Watts. 220 Volts (Económico) | C/U |  | 70000 | 0
254 | Grupo Generador | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Calefactor de 1200 Watts. 220 Volts. (Económico) | C/U |  | 160000 | 0
255 | Grupo Generador | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Calefactor de 2000 Watts. 220 Volts (Económico) | C/U |  | 280000 | 0
256 | Grupo Generador | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Pruebas con Carga Horario Nocturno | GL |  | 120000 | 0
257 | Grupo Generador | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Mantenedor electrónico de baterías de 12 y 24 Volts DC | C/U |  | 160000 | 0
258 | Grupo Generador | Suministro | Ingenieria Y&S |  | Cargador de batería automático 12 y de 24 Volts DC. | C/U |  | 160000 | 0
259 | Grupo Generador | Servicio | Ingenieria Y&S |  | Traslado y carga de conbustible hast 1000 litros | GL |  | 140000 | 0
260 | Grupo Generador | Suministro | Enerfrost |  | Suministro de valvula de retención de combustible | C/U |  | 90000 | 0
261 | Grupo Generador | Suministro | Enerfrost |  | Suministro de panel de Grupos FGWilson marca Power Wizar | C/U |  | 3250000 | 0
262 | Grupo Generador | Servicio | Enerfrost |  | Modificación de grupo Generador Trifasico a monofasico | GL |  | 325000 | 0
263 | Líneas de B.T. | Suministro | Westfire |  | c.a.g 1/2 - 6" subterránea (M) | MT |  | 1170.8991 | 0
264 | Líneas de B.T. | Suministro | Westfire |  | c.a.g 1/2 - 6" a la vista (M) | MT |  | 1405.079 | 0
265 | Líneas de B.T. | Suministro | Westfire |  | t.m.f. 1/2 - 6 " a la vista (M) | MT |  | 1327.019 | 0
266 | Líneas de B.T. | Suministro | Westfire |  | t.p.r. 1/2 - 6" subterránea (M) | MT |  | 1014.7793 | 0
267 | Líneas de B.T. | Suministro | Westfire |  | t.p.r. 1/2 - 6" a la vista (M) | MT |  | 1170.8991 | 0
268 | Líneas de B.T. | Suministro | Westfire |  | cámara de paso tránsito pesado - liviano | C/U |  | 4683.5966 | 0
269 | Líneas de B.T. | Suministro | Westfire |  | medidor trifásico c/gabinete | C/U |  | 27320.98 | 0
270 | Líneas de B.T. | Servicio | Westfire |  | Tramitación SEC y empresa eléctrica | GL |  | 9367.1932 | 0
271 | Sistema de Energia en Corriente Contínua | Servicio | Teknica |  | Configuración de la planta | GL |  | 145000 | 0
272 | Sistema de Energia en Corriente Contínua | Suministro | Teknica |  | bandeja y planta en rack (solo hasta 300 A) sin suministro | GL |  | 450000 | 0
273 | Sistema de Energia en Corriente Contínua | Suministro | Teknica |  | Instalación o retiro de rectificador sin suministro | C/U |  | 350000 | 0
274 | Sistema de Energia en Corriente Contínua | Servicio | Teknica |  | Medición de puesta a tierra con informe | GL |  | 850000 | 0
275 | Sistema de Energia en Corriente Contínua | Servicio | Teknica |  | Medición de nivel de ruido audible | GL |  | 2192000 | 0
276 | Sistema de Energia en Corriente Contínua | Suministro | Teknica |  | Fuente rectificadora -48 Vcc (hasta 10KW) | C/U |  | 2363000 | 0
277 | Sistema de Energia en Corriente Contínua | Suministro | Teknica |  | Celdas 2V desde 800Ah - 1600Ah | C/U |  | 1980000 | 0
278 | Sistema de Energia en Corriente Contínua | Servicio | Teknica |  | Retiro Plantas Rectificadoras hasta 24KW | GL |  | 650000 | 0
279 | Sistema de Energia en Corriente Contínua | Suministro | Teknica |  | Suministro Gabinete Metálico Para 8 Baterías 12v 55Ah - para UPS | C/U |  | 450000 | 0
280 | Sistema de Energia en Corriente Contínua | Suministro | Teknica |  | Suministro Tubería Flexible 1 1/4" | C/U |  | 13720 | 0
281 | Sistema de Energia en Corriente Contínua | Suministro | Teknica |  | Gabinete indoor para 4 Bancos de Baterías 12V200Ah | C/U |  | 850000 | 0
282 | Sistema de Energia en Corriente Contínua | Suministro | Teknica |  | Gabinete outdoor para 4 Bancos de Baterías 12V200Ah | C/U |  | 1350000 | 0
283 | Sistema de Energia en Corriente Contínua | Suministro | Teknica |  | RECTIF FLAT2 48V/3000W (96.5% EFF) | C/U |  | 343000 | 0
284 | Sistema de Energia en Corriente Contínua | Suministro | Teknica |  | RECTIF FLAT2 48V/3000W (94,5% EFF) | C/U |  | 312703 | 0
285 | Sistema de Energia en Corriente Contínua | Suministro | Teknica |  | RECTIF FLAT2 48V/2000W HE (96,4% EFF) | C/U |  | 265000 | 0
286 | Sistema de Energia en Corriente Contínua | Suministro | Teknica |  | RECTIF FLAT2 48V/2000W G2 | C/U |  | 240630 | 0
287 | Sistema de Energia en Corriente Contínua | Suministro | Teknica |  | STS EATON 16amp. | C/U |  | 316720 | 0
288 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Westfire |  | Batería 12V / 7A | C/U |  | 15600 | 0
289 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Westfire |  | Baterías 12V 7,5 Ah | C/U |  | 15600 | 0
290 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Westfire |  | Filtro Ensamblado VSP-005 | C/U |  | 65000 | 0
291 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Teknica |  | Baterias de 12V/1,2 Ah | C/U |  | 1755676.9231 | 0
292 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Teknica |  | Mini Módulo KIDDE - modelo 70-407018-001. | C/U |  | 25833.3333 | 0
293 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Teknica |  | Panel Fenwal 6000 | C/U |  | 1616738.4615 | 0
294 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Westfire |  | Panel KIDDE Aries | C/U |  | 2184000 | 0
295 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Westfire |  | Sistema Vesda VLF-250 | C/U |  | 3552800 | 0
296 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Teknica |  | Sistema aspiración ANALASER | C/U |  | 69785 | 0
297 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Westfire |  | Tubería Vesda | C/U |  | 9600 | 0
298 | Sistema Detección de Incendio | Servicio | Westfire |  | Cálculo ingeniería por nueva instalación Vesda | C/U |  | 1000000 | 0
299 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Teknica |  | Fuente 24VDC supervisada 100W MW DRC-100B | C/U |  | 38313.3333 | 0
300 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Teknica |  | Gabinete metálico 400 (ancho) x 300 (alto) x 200 mm (fondo) | C/U |  | 58154.1667 | 0
301 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Teknica |  | Sensor Humo PSD-7152 + base 6SB | C/U |  | 191566.6667 | 0
302 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Teknica |  | Panel Notifier NFS-320E-SP | C/U |  | 1616738.4615 | 0
303 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Teknica |  | Sensor Fotoeléctrico FSP-851 | C/U |  | 51996.6667 | 0
304 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Teknica |  | Base Sensores 4" B-501 | C/U |  | 14093.8333 | 0
305 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Teknica |  | Luz estroboscópica con sonido P2RK | C/U |  | 69785 | 0
306 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Teknica |  | Modulo de control FMM-1 | C/U |  | 46181.25 | 0
307 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Teknica |  | Modulo de descarga FCM-1 (A) | C/U |  | 146411.6667 | 0
308 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Teknica |  | Mini módulos de monitoreo FMM-101 | C/U |  | 38313.3333 | 0
309 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Teknica |  | Módulos de Relé FRM-1 | C/U |  | 58154.1667 | 0
310 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Teknica |  | Cable Belden 16 AWG listado para incendio | MTS |  | 191566.6667 | 0
311 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Teknica |  | Palanca de descarga con aborto incluido NBG-12LRA | C/U |  | 110835 | 0
312 | Sistema Detección de Incendio | Suministro | Westfire |  | Retiro y traslado de cilindro para la recarga | GL |  | 100000 | 0
313 | Sistemas de Energía de CA Ininterrumpida (UPS - Inversores) | Suministro | Teknica |  | UPS e Inversor hasta 10 KVA | GL |  | 805581.55 | 0
314 | Sistemas de Energía de CA Ininterrumpida (UPS - Inversores) | Suministro | Teknica |  | UPS 15-40 KVA | GL |  | 1266149.8 | 0
315 | Sistemas de Energía de CA Ininterrumpida (UPS - Inversores) | Suministro | Teknica |  | Equipo Inversor -48 Vcc (hasta 6KVA) | C/U |  | 890630 | 0
316 | Sistemas de Energía de CA Ininterrumpida (UPS - Inversores) | Suministro | Teknica |  | Módulo Inversor CE+T Bravo 2000W (2,5KVA - N°Parte: 21730201) | C/U |  | 790000 | 0
317 | Sistemas de Energía de CA Ininterrumpida (UPS - Inversores) | Suministro | Teknica |  | Módulo Inversor CE+T Bravo 1200W (1,5KVA - N°Parte: T331730201 ) | C/U |  | 626461.5385 | 0
318 | Sistemas de Energía de CA Ininterrumpida (UPS - Inversores) | Suministro | Teknica |  | UPS Eaton DX 1000H - 1KVA | C/U |  | 308210 | 0
319 | Sistemas de Energía de CA Ininterrumpida (UPS - Inversores) | Suministro | Teknica |  | UPS Eaton DX 2000H - 2KVA | C/U |  | 515296.1538 | 0
320 | Sistemas de Energía de CA Ininterrumpida (UPS - Inversores) | Suministro | Teknica |  | UPS Eaton DX 3000H - 3KVA | C/U |  | 650289.2308 | 0
321 | Sistemas de Energía de CA Ininterrumpida (UPS - Inversores) | Suministro | Teknica |  | Inversor Kehua TECH 5KVA | C/U |  | 920000 | 0
322 | Sistemas de Energía de CA Ininterrumpida (UPS - Inversores) | Suministro | Teknica |  | UPS Eaton 9130 3 KVA R-T | C/U |  | 797230 | 0
323 | Sistemas de Energía de CA Ininterrumpida (UPS - Inversores) | Suministro | Teknica |  | EBM Eaton 3 KVA R-T | C/U |  | 582647.5385 | 0
324 | Sistemas de Energía de CA Ininterrumpida (UPS - Inversores) | Suministro | Teknica |  | UPS 9355 Eaton 15 KVA Sin Baterías | C/U |  | 5479558 | 0
325 | Sistemas de Energía de CA Ininterrumpida (UPS - Inversores) | Suministro | Teknica |  | UPS 93E Eaton 40 KVA Sin Baterías | C/U |  | 5697288 | 0
326 | Sistemas de Energía de CA Ininterrumpida (UPS - Inversores) | Suministro | Teknica |  | Inversor Kehua TECH 3KVA | C/U |  | 720000 | 0
327 | Tableros DC y Varios Plantas rectificadoras | Suministro | Teknica |  | TDCC a rack 19" | C/U |  | 360000 | 0
328 | Tableros DC y Varios Plantas rectificadoras | Suministro | Teknica |  | TDCC Murales | C/U |  | 754178.65 | 0
329 | Tableros DC y Varios Plantas rectificadoras | Suministro | Teknica |  | TDU Murales | C/U |  | 754178.65 | 0
330 | Tableros DC y Varios Plantas rectificadoras | Suministro | Teknica |  | Equipo STS 16amp. (incluye cables de conexión) | C/U |  | 690000 | 0
331 | Tableros DC y Varios Plantas rectificadoras | Servicio | Teknica |  | Reemp. de Fuse NH en FCC (hasta1600Amp) en producción s/pérdida de servicio | GL |  | 1250000 | 0
332 | Tableros DC y Varios Plantas rectificadoras | Servicio | Teknica |  | Conexión Alimentadores en TDCC en producción sin pérdida de servicio | GL |  | 1250000 | 0
333 | Tableros DC y Varios Plantas rectificadoras | Servicio | Teknica |  | Migraciones de Carga circuitos CC (hasta 10 Circuitos) sin corte de servicio | GL |  | 1980000 | 0
334 | Tableros DC y Varios Plantas rectificadoras | Suministro | Teknica |  | Suministro Cable RVK 3AWG | MTS |  | 7980 | 0
335 | Tableros DC y Varios Plantas rectificadoras | Suministro | Teknica |  | Suministro Cable RVK 500MCM | MTS |  | 31292 | 0
336 | Tableros DC y Varios Plantas rectificadoras | Suministro | Teknica |  | Suministro Cable RVK 350MCM | MTS |  | 28620 | 0
337 | Tableros DC y Varios Plantas rectificadoras | Suministro | Teknica |  | Suministro Cable RVK 250MCM | MTS |  | 24620 | 0
338 | Tableros DC y Varios Plantas rectificadoras | Suministro | Teknica |  | Suministro Cable Superflex 1/0AWG | MTS |  | 7137 | 0
339 | Tableros DC y Varios Plantas rectificadoras | Suministro | Teknica |  | Suministro Cordón Superflex 3x14AWG | MTS |  | 1865 | 0
340 | Tableros DC y Varios Plantas rectificadoras | Suministro | Teknica |  | Suministro Cordón Superflex 3x10AWG | MTS |  | 2980 | 0
341 | Tableros DC y Varios Plantas rectificadoras | Suministro | Teknica |  | Suministro Cordón Superflex 5x6AWG | MTS |  | 3860 | 0
342 | Tableros DC y Varios Plantas rectificadoras | Suministro | Teknica |  | Suministro Cordón Superflex 3x4mm2 | MTS |  | 3560 | 0
343 | Tableros DC y Varios Plantas rectificadoras | Suministro | Teknica |  | Suministro Cable RV-K Superflex 1x6AWG | MTS |  | 3783 | 0
344 | Tableros DC y Varios Plantas rectificadoras | Suministro | Teknica |  | Terminal Ojo 500MCM | MTS |  | 13563 | 0